详细报价表
[bookmark: _Hlt98812085][bookmark: _Hlt98930028]
项目名称：弱电及各系统采购项目
项目编号：JF2023-11CG01-3
	1、综合布线

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	网络单口面板模块
	86×86
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	79.81 
	421
	33600.01 

	2 
	语音单口面板模块
	86×86
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	60.91 
	290
	17663.90 

	3 
	IPTV网络电视面板模块
	86×86
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	79.81 
	100
	7981.00 

	4 
	24口光纤配线架
	24口光纤配线架
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	891.39 
	42
	37438.38 

	5 
	核心交换机
	H3C S7003X
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	55383.19 
	1
	55383.19 

	6 
	出口路由防火墙
	H3C SecPath F100-A-G5
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	25344.88 
	1
	25344.88 

	7 
	100对110语音配线架
	100对110语音配线架
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	1642.47 
	7
	11497.29 

	8 
	语音数据跳线
	语音数据跳线
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	18.48 
	310
	5728.80 

	9 
	50对110语音配线架
	50对110语音配线架
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	1454.70 
	5
	7273.50 

	10 
	网络跳线
	网络跳线
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	18.48 
	521
	9628.08 

	11 
	汇聚层交换机
	H3C S5500V2-30F-EI
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	19712.59 
	1
	19712.59 

	12 
	千兆堆叠线缆
	SFP-STACK-Kit
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	42.01 
	40
	1680.40 

	13 
	千兆光模块
	SFP-GE-LX-SM1310-D
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	562.89 
	40
	22515.60 

	14 
	万兆堆叠线缆
	LSTM1STK
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	51.67 
	1
	51.67 

	15 
	万兆光模块
	SFP-XG-LX-SM1310-D
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	1295.07 
	2
	2590.14 

	16 
	48口接入交换机
	LS-5048PV5-EI-PWR
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	6477.05 
	11
	71247.55 

	17 
	24口接入交换机
	LS-5024PV5-EI
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	2815.72 
	2
	5631.44 

	18 
	24口POE交换机
	LS-5024PV5-EI-HPWR
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	5631.87 
	19
	107005.53 

	19 
	42U网络机柜
	42U网络机柜
	H3C
	中国浙江杭州
	新华三技术有限公司
	3003.92 
	6
	18023.52 

	合计
	459997.47 

	2、护理响应

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	医护对讲管理系统软件
	定制
	亚华
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	21338.17 
	1
	21338.17 

	2 
	病区管理软件
	定制
	亚华
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	4801.14 
	6
	28806.84 

	3 
	信息交互管理主机
	定制
	亚华
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	7788.40 
	6
	46730.40 

	4 
	IP网络医护主机
	定制
	亚华
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	5547.71 
	8
	44381.68 

	5 
	门口分机
	定制
	亚华
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	2240.21 
	63
	141133.23 

	6 
	告警门灯
	定制
	亚华
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	202.61 
	63
	12764.43 

	7 
	床头分机
	定制
	亚华
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	1279.98 
	189
	241916.22 

	8 
	卫生间分机
	定制
	亚华
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	138.75 
	63
	8741.25 

	9 
	病房电源
	定制
	国产
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	341.36 
	63
	21505.68 

	10 
	走廊显示屏
	定制
	国产
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	4587.49 
	11
	50462.39 

	11 
	网络多媒体控制器
	定制
	国产
	中国山东
	山东亚华医疗设备有限公司
	1600.22 
	6
	9601.32 

	12 
	液晶电视
	43E382W 
	国产
	广东东莞
	创维
	2027.04 
	6
	12162.24 

	13 
	服务器
	超强R628
	国产
	中国山东
	同方
	10455.44 
	1
	10455.44 

	14 
	施工费用
	/
	/
	/
	/
	
	1
	

	合计
	649999.29 

	3、床位报警系统

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	床位呼叫管理系统软件
	JSY5288
	华兴
	中国山东
	华兴
	18177.82 
	1
	18177.82 

	2 
	床位报警器
	HX-818
	华兴
	中国山东
	华兴
	209.06 
	401
	83833.06 

	3 
	信号放大器
	HX-818
	华兴
	中国山东
	华兴
	1272.27 
	6
	7633.62 

	4 
	呼叫主机
	JSY5288
	华兴
	中国山东
	华兴
	6725.78 
	6
	40354.68 

	合计
	149999.18 

	4、数字视频安防监控系统

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	网络半球彩色摄像头
	DH-IPC-HDPW32XYZR1-BC
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	566.24 
	65
	36805.60 

	2 
	电梯专用半球彩色摄像机
	DH-IPC-HDPW52XYZCY-ABD
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	653.35 
	2
	1306.70 

	3 
	网桥
	DH-WBD5-60AC-01LC
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	522.68 
	2
	1045.36 

	4 
	汇聚层交换机
	DH-S5300-24GF4XF
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	7404.67 
	1
	7404.67 

	5 
	千兆堆叠线缆
	万兆通
	定制
	广东深圳
	深圳市万兆通光电技术有限公司
	30.41 
	14
	425.74 

	6 
	千兆光模块
	GSFP-1310-20-SMF
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	479.13 
	14
	6707.82 

	7 
	万兆堆叠线缆
	定制
	定制
	中国
	/
	48.08 
	1
	48.08 

	8 
	万兆光模块
	SFP-XG-SM1310-20
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	653.35 
	1
	653.35 

	9 
	24口POE接入交换机
	DH-S4101-24GT2GT2GF-360
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	3460.31 
	7
	24222.17 

	10 
	42U网络机柜
	定制
	定制
	中国
	/
	2594.92 
	6
	15569.52 

	11 
	管理平台
	DH-ICC7016S3-D-LY
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	28547.42 
	1
	28547.42 

	12 
	64盘位存储主机
	DH-EVS5248S-LH
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	44119.00 
	1
	44119.00 

	13 
	8TB硬盘
	ST8000NM017B
	希捷
	上海
	锡捷科技服务（上海）有限公司
	1124.67 
	27
	30366.09 

	14 
	9路解码器
	DH-NVD0905DH-4K
	大华
	浙江杭州
	浙江大华
	24922.75 
	1
	24922.75 

	15 
	电视墙
	FSA550FUS
	大华丰视
	浙江杭州
	浙江大华
	77857.08 
	1
	77857.08 

	合计
	300001.35 

	5、20T、20P空气能+太阳能系统热水

	一、系统主体设备

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	空气源热泵机组
	LWH-100
	制热量：39.5KW  制热输入功率：8.8KW  额定出水温度：55℃ 产水量：850L/H
	广东东莞
	普瑞思顿
	57377.52 
	2
	114755.04 

	2 
	圆形保温箱
	10T外观尺寸：2220×2930mm
	内胆304外层201，中间50mm聚氨酯发泡保温带外置爬梯
	广东东莞
	定制
	11533.11 
	2
	23066.22 

	3 
	太阳能工程模块（联箱）
	50支/组
	内304，外201#不锈钢
	广东东莞
	天元之星
	1081.18 
	40
	43247.20 

	4 
	太阳能工程模块（尾托）
	50支/组
	201#不锈钢
	广东东莞
	天元之星
	288.19 
	40
	11527.60 

	5 
	太阳能真空管
	Φ58×180
	紫金集热管
	广东东莞
	天元之星
	37.36 
	2000
	74720.00 

	6 
	太阳能支架
	50支/组
	201#不锈钢支架
	广东东莞
	定制
	432.39 
	40
	17295.60 

	7 
	保温水箱底座
	8#
	镀锌槽钢
	广东东莞
	建中
	2884.12 
	2
	5768.24 

	合计
	290379.90 

	二、系统管网

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	空气能循环泵
	PUN-750EH
	RC
	广东东莞
	韩进
	1153.21 
	2
	2306.42 

	2 
	太阳能循环泵
	RCH-101E
	RC
	广东东莞
	韩进
	1008.93 
	2
	2017.86 

	3 
	热水增压泵
	PUN-750EH
	RC配套雷达开关
	广东东莞
	凌霄
	1729.81 
	2
	3459.62 

	4 
	冷水补水泵
	PUN-750EH
	RC配套雷达开关
	广东东莞
	凌霄
	1729.81 
	1
	1729.81 

	5 
	空气能循环管道
	￠50
	PPR热管
	广东东莞
	定制
	720.88 
	2
	1441.76 

	6 
	太阳能循环管道
	32-50
	PPR热管
	广东东莞
	定制
	1153.21 
	2
	2306.42 

	7 
	进、出、回水管道连接
	20-50
	PPR热管、PVC管
	广东东莞
	定制
	1008.93 
	2
	2017.86 

	8 
	配件及辅材
	20-50
	配套使用
	广东东莞
	定制
	4613.35 
	1
	4613.35 

	9 
	水泵防雨罩
	-
	配套使用
	广东东莞
	定制
	1441.25 
	1
	1441.25 

	
	21334.35 

	三、系统控制

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	户外电控箱
	系统控制箱
	配套定制
	广东东莞
	正泰
	5045.67 
	2
	10091.34 

	2 
	
	电箱总电源开关
	正泰
	广东东莞
	正泰
	
	
	

	3 
	
	主机电源漏电开关
	配套定制
	广东东莞
	正泰
	
	
	

	4 
	
	控制系统电源开关
	配套定制
	广东东莞
	正泰
	
	
	

	5 
	
	增压系统电源开关
	配套定制
	广东东莞
	正泰
	
	
	

	6 
	
	智能补水系统
	配套设计
	广东东莞
	正泰
	
	
	

	7 
	
	水位感应器
	配套设计
	广东东莞
	正泰
	
	
	

	8 
	
	温度感应器
	配套设计
	广东东莞
	正泰
	
	
	

	9 
	
	辅料
	配套设计
	广东东莞
	定制
	
	
	

	10 
	回、补水电磁阀
	DN25
	配套使用
	广东东莞
	正泰
	288.04 
	4
	1152.16 

	11 
	Y型过滤器
	DN25
	配套使用
	广东东莞
	联塑
	143.76 
	4
	575.04 

	12 
	止回阀
	DN25
	配套使用
	广东东莞
	联塑
	143.76 
	2
	287.52 

	13 
	太阳能排气阀
	DN25
	配套使用
	广东东莞
	联塑
	252.23 
	4
	1008.92 

	14 
	控制线及信号线
	0.75-1.5m2
	电箱至设备接线端口
	广东东莞
	定制
	720.37 
	2
	1440.74 

	15 
	电源线
	1.5-10m²
	电箱至设备接线端口
	广东东莞
	定制
	1441.25 
	2
	2882.50 

	16 
	PVC线管及管件
	￠25-40
	PVC （含辅材）
	广东东莞
	联塑
	431.80 
	2
	863.60 

	合计
	18301.82 

	6、医用中心供氧系统

	一、氧气站房

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	氧气汇流排
	1、20S（10+10）
	金化
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	145002.86 
	1
	145002.86 

	
	
	2、全铜结构
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、带禁油高低压指示表
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、双回路，带安全阀
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、自动切换、带报警装置
	
	
	
	
	
	

	
	
	6、 一用一备自动切换，断电不影响供气
	
	
	
	
	
	

	
	
	7、产品具备医疗器械注册证   
	
	
	
	
	
	

	2 
	氧气报警器
	高低压报警
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	6570.67 
	1
	6570.67 

	3 
	汇流排支架
	防倒装置
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	1592.60 
	2
	3185.20 

	4 
	球阀
	DN25
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	384.32 
	1
	384.32 

	合计
	155143.05 

	二、医气管道

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	

	1 
	医用脱脂铜管
	1、φ28*1.2；
	宏奥
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	176.43 
	62
	10938.66 

	
	
	2、管道试压、吹扫、脱脂处理
	
	
	
	
	
	

	2 
	医用脱脂铜管
	1、φ22*1.2；
	宏奥
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	135.42 
	330
	44688.60 

	
	
	2、管道试压、吹扫、脱脂处理
	
	
	
	
	
	

	3 
	医用脱脂铜管
	1、φ10*1.0；
	宏奥
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	65.80 
	976
	64220.80 

	
	
	2、管道试压、吹扫、脱脂处理
	
	
	
	
	
	

	4 
	氧气二级减压箱
	1、进口压力0-15MPa，出口压力0-1MPa；
	宏奥
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	7709.33 
	6
	46255.98 

	
	
	2、输出压力稳定，精度高；
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、双回路、U型管路设计，管网清晰，便于操作、检修；
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、内管做脱脂处理。
	
	
	
	
	
	

	5 
	氧气流量计
	200L/min  LED显示
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	6456.23 
	6
	38737.38 

	6 
	区域报警器
	声光报警
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	2454.74 
	6
	14728.44 

	7 
	阀门
	DN20
	埃美柯
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	260.39 
	6
	1562.34 

	8 
	进户截止阀
	φ10-38管件
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	81.06 
	77
	6241.62 

	9 
	管件
	φ10-28管件
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	9917.97 
	1
	9917.97 

	10 
	管道支架制作及安装
	3#角钢制作，刷防锈漆2遍
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	28.61 
	368
	10528.48 

	合计
	247820.27 

	三、终端设备带

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	产地
	制造商名称
	单价
	数量
	总价

	1 
	终端设备带
	1、全铝型材三腔设计，厚度1.5mm，尺寸：220*60
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	429.14 
	462
	198262.68 

	2 
	医用氧气终端
	1、按压自锁式、金属式
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	545.49 
	229
	124917.21 

	
	
	2、具有防插错功能
	
	
	
	
	
	

	
	
	3、满足医气标准进行脱脂清洗
	
	
	
	
	
	

	
	
	4、符合CE认证
	
	
	
	
	
	

	
	
	5、插拔次数大于5万次无故障
	
	
	
	
	
	

	3 
	医气终端组件
	终端专用接头,材质铜
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	34.33 
	229
	7861.57 

	4 
	床头灯
	含灯罩，T4灯源
	领航
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	119.21 
	227
	27060.67 

	5 
	开关
	86系列
	国产
	/
	/
	36.24 
	227
	8226.48 

	6 
	五孔插座
	86系列
	国产
	/
	/
	40.05 
	458
	18342.90 

	7 
	电源导线
	BVV-2.5mm2
	定制
	/
	/
	6.48 
	1386
	8981.28 

	8 
	设备带堵头板
	PP环保塑料制作
	华兴
	中国山东
	日照市华兴医疗器械有限公司
	36.44 
	77
	2805.88 

	9 
	套管
	PVC20
	定制
	/
	/
	5.72 
	180
	1029.60 

	10 
	开槽
	 墙面开槽80*40 开槽恢复
	定制
	/
	/
	81.06 
	180
	14590.80 

	合计
	412079.07 

	投标总价：（大写）人民币贰佰柒拾万零伍仟零伍拾伍元柒角伍分，小写：￥2,705,055.75元）



投标人名称（盖公章）： 广州市欧康通信技术有限公司 
日    期：  2023  年  12  月  08  日
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