详细报价表

项目名称：弱电及各系统采购项目

项目编号：JF2023-11CG01-3

| 1、综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 网络单口面板模块 | 86×86 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 79.81 | 421 | 33600.01 |
| 2 | 语音单口面板模块 | 86×86 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 60.91 | 290 | 17663.90 |
| 3 | IPTV网络电视面板模块 | 86×86 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 79.81 | 100 | 7981.00 |
| 4 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 891.39 | 42 | 37438.38 |
| 5 | 核心交换机 | H3C S7003X | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 55383.19 | 1 | 55383.19 |
| 6 | 出口路由防火墙 | H3C SecPath F100-A-G5 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 25344.88 | 1 | 25344.88 |
| 7 | 100对110语音配线架 | 100对110语音配线架 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 1642.47 | 7 | 11497.29 |
| 8 | 语音数据跳线 | 语音数据跳线 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 18.48 | 310 | 5728.80 |
| 9 | 50对110语音配线架 | 50对110语音配线架 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 1454.70 | 5 | 7273.50 |
| 10 | 网络跳线 | 网络跳线 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 18.48 | 521 | 9628.08 |
| 11 | 汇聚层交换机 | H3C S5500V2-30F-EI | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 19712.59 | 1 | 19712.59 |
| 12 | 千兆堆叠线缆 | SFP-STACK-Kit | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 42.01 | 40 | 1680.40 |
| 13 | 千兆光模块 | SFP-GE-LX-SM1310-D | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 562.89 | 40 | 22515.60 |
| 14 | 万兆堆叠线缆 | LSTM1STK | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 51.67 | 1 | 51.67 |
| 15 | 万兆光模块 | SFP-XG-LX-SM1310-D | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 1295.07 | 2 | 2590.14 |
| 16 | 48口接入交换机 | LS-5048PV5-EI-PWR | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 6477.05 | 11 | 71247.55 |
| 17 | 24口接入交换机 | LS-5024PV5-EI | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 2815.72 | 2 | 5631.44 |
| 18 | 24口POE交换机 | LS-5024PV5-EI-HPWR | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 5631.87 | 19 | 107005.53 |
| 19 | 42U网络机柜 | 42U网络机柜 | H3C | 中国浙江杭州 | 新华三技术有限公司 | 3003.92 | 6 | 18023.52 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 459997.47 |
| 2、护理响应 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 医护对讲管理系统软件 | 定制 | 亚华 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 21338.17 | 1 | 21338.17 |
| 2 | 病区管理软件 | 定制 | 亚华 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 4801.14 | 6 | 28806.84 |
| 3 | 信息交互管理主机 | 定制 | 亚华 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 7788.40 | 6 | 46730.40 |
| 4 | IP网络医护主机 | 定制 | 亚华 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 5547.71 | 8 | 44381.68 |
| 5 | 门口分机 | 定制 | 亚华 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 2240.21 | 63 | 141133.23 |
| 6 | 告警门灯 | 定制 | 亚华 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 202.61 | 63 | 12764.43 |
| 7 | 床头分机 | 定制 | 亚华 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 1279.98 | 189 | 241916.22 |
| 8 | 卫生间分机 | 定制 | 亚华 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 138.75 | 63 | 8741.25 |
| 9 | 病房电源 | 定制 | 国产 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 341.36 | 63 | 21505.68 |
| 10 | 走廊显示屏 | 定制 | 国产 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 4587.49 | 11 | 50462.39 |
| 11 | 网络多媒体控制器 | 定制 | 国产 | 中国山东 | 山东亚华医疗设备有限公司 | 1600.22 | 6 | 9601.32 |
| 12 | 液晶电视 | 43E382W | 国产 | 广东东莞 | 创维 | 2027.04 | 6 | 12162.24 |
| 13 | 服务器 | 超强R628 | 国产 | 中国山东 | 同方 | 10455.44 | 1 | 10455.44 |
| 14 | 施工费用 | / | / | / | / |  | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 649999.29 |
| 3、床位报警系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 床位呼叫管理系统软件 | JSY5288 | 华兴 | 中国山东 | 华兴 | 18177.82 | 1 | 18177.82 |
| 2 | 床位报警器 | HX-818 | 华兴 | 中国山东 | 华兴 | 209.06 | 401 | 83833.06 |
| 3 | 信号放大器 | HX-818 | 华兴 | 中国山东 | 华兴 | 1272.27 | 6 | 7633.62 |
| 4 | 呼叫主机 | JSY5288 | 华兴 | 中国山东 | 华兴 | 6725.78 | 6 | 40354.68 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 149999.18 |
| 4、数字视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 网络半球彩色摄像头 | DH-IPC-HDPW32XYZR1-BC | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 566.24 | 65 | 36805.60 |
| 2 | 电梯专用半球彩色摄像机 | DH-IPC-HDPW52XYZCY-ABD | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 653.35 | 2 | 1306.70 |
| 3 | 网桥 | DH-WBD5-60AC-01LC | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 522.68 | 2 | 1045.36 |
| 4 | 汇聚层交换机 | DH-S5300-24GF4XF | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 7404.67 | 1 | 7404.67 |
| 5 | 千兆堆叠线缆 | 万兆通 | 定制 | 广东深圳 | 深圳市万兆通光电技术有限公司 | 30.41 | 14 | 425.74 |
| 6 | 千兆光模块 | GSFP-1310-20-SMF | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 479.13 | 14 | 6707.82 |
| 7 | 万兆堆叠线缆 | 定制 | 定制 | 中国 | / | 48.08 | 1 | 48.08 |
| 8 | 万兆光模块 | SFP-XG-SM1310-20 | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 653.35 | 1 | 653.35 |
| 9 | 24口POE接入交换机 | DH-S4101-24GT2GT2GF-360 | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 3460.31 | 7 | 24222.17 |
| 10 | 42U网络机柜 | 定制 | 定制 | 中国 | / | 2594.92 | 6 | 15569.52 |
| 11 | 管理平台 | DH-ICC7016S3-D-LY | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 28547.42 | 1 | 28547.42 |
| 12 | 64盘位存储主机 | DH-EVS5248S-LH | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 44119.00 | 1 | 44119.00 |
| 13 | 8TB硬盘 | ST8000NM017B | 希捷 | 上海 | 锡捷科技服务（上海）有限公司 | 1124.67 | 27 | 30366.09 |
| 14 | 9路解码器 | DH-NVD0905DH-4K | 大华 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 24922.75 | 1 | 24922.75 |
| 15 | 电视墙 | FSA550FUS | 大华丰视 | 浙江杭州 | 浙江大华 | 77857.08 | 1 | 77857.08 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 300001.35 |
| 5、20T、20P空气能+太阳能系统热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、系统主体设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 空气源热泵机组 | LWH-100 | 制热量：39.5KW 制热输入功率：8.8KW 额定出水温度：55℃ 产水量：850L/H | 广东东莞 | 普瑞思顿 | 57377.52 | 2 | 114755.04 |
| 2 | 圆形保温箱 | 10T外观尺寸：2220×2930mm | 内胆304外层201，中间50mm聚氨酯发泡保温带外置爬梯 | 广东东莞 | 定制 | 11533.11 | 2 | 23066.22 |
| 3 | 太阳能工程模块（联箱） | 50支/组 | 内304，外201#不锈钢 | 广东东莞 | 天元之星 | 1081.18 | 40 | 43247.20 |
| 4 | 太阳能工程模块（尾托） | 50支/组 | 201#不锈钢 | 广东东莞 | 天元之星 | 288.19 | 40 | 11527.60 |
| 5 | 太阳能真空管 | Φ58×180 | 紫金集热管 | 广东东莞 | 天元之星 | 37.36 | 2000 | 74720.00 |
| 6 | 太阳能支架 | 50支/组 | 201#不锈钢支架 | 广东东莞 | 定制 | 432.39 | 40 | 17295.60 |
| 7 | 保温水箱底座 | 8# | 镀锌槽钢 | 广东东莞 | 建中 | 2884.12 | 2 | 5768.24 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 290379.90 |
| 二、系统管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 空气能循环泵 | PUN-750EH | RC | 广东东莞 | 韩进 | 1153.21 | 2 | 2306.42 |
| 2 | 太阳能循环泵 | RCH-101E | RC | 广东东莞 | 韩进 | 1008.93 | 2 | 2017.86 |
| 3 | 热水增压泵 | PUN-750EH | RC配套雷达开关 | 广东东莞 | 凌霄 | 1729.81 | 2 | 3459.62 |
| 4 | 冷水补水泵 | PUN-750EH | RC配套雷达开关 | 广东东莞 | 凌霄 | 1729.81 | 1 | 1729.81 |
| 5 | 空气能循环管道 | ￠50 | PPR热管 | 广东东莞 | 定制 | 720.88 | 2 | 1441.76 |
| 6 | 太阳能循环管道 | 32-50 | PPR热管 | 广东东莞 | 定制 | 1153.21 | 2 | 2306.42 |
| 7 | 进、出、回水管道连接 | 20-50 | PPR热管、PVC管 | 广东东莞 | 定制 | 1008.93 | 2 | 2017.86 |
| 8 | 配件及辅材 | 20-50 | 配套使用 | 广东东莞 | 定制 | 4613.35 | 1 | 4613.35 |
| 9 | 水泵防雨罩 | - | 配套使用 | 广东东莞 | 定制 | 1441.25 | 1 | 1441.25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21334.35 |
| 三、系统控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 户外电控箱 | 系统控制箱 | 配套定制 | 广东东莞 | 正泰 | 5045.67 | 2 | 10091.34 |
| 2 |  | 电箱总电源开关 | 正泰 | 广东东莞 | 正泰 |  |  |  |
| 3 |  | 主机电源漏电开关 | 配套定制 | 广东东莞 | 正泰 |  |  |  |
| 4 |  | 控制系统电源开关 | 配套定制 | 广东东莞 | 正泰 |  |  |  |
| 5 |  | 增压系统电源开关 | 配套定制 | 广东东莞 | 正泰 |  |  |  |
| 6 |  | 智能补水系统 | 配套设计 | 广东东莞 | 正泰 |  |  |  |
| 7 |  | 水位感应器 | 配套设计 | 广东东莞 | 正泰 |  |  |  |
| 8 |  | 温度感应器 | 配套设计 | 广东东莞 | 正泰 |  |  |  |
| 9 |  | 辅料 | 配套设计 | 广东东莞 | 定制 |  |  |  |
| 10 | 回、补水电磁阀 | DN25 | 配套使用 | 广东东莞 | 正泰 | 288.04 | 4 | 1152.16 |
| 11 | Y型过滤器 | DN25 | 配套使用 | 广东东莞 | 联塑 | 143.76 | 4 | 575.04 |
| 12 | 止回阀 | DN25 | 配套使用 | 广东东莞 | 联塑 | 143.76 | 2 | 287.52 |
| 13 | 太阳能排气阀 | DN25 | 配套使用 | 广东东莞 | 联塑 | 252.23 | 4 | 1008.92 |
| 14 | 控制线及信号线 | 0.75-1.5m2 | 电箱至设备接线端口 | 广东东莞 | 定制 | 720.37 | 2 | 1440.74 |
| 15 | 电源线 | 1.5-10m² | 电箱至设备接线端口 | 广东东莞 | 定制 | 1441.25 | 2 | 2882.50 |
| 16 | PVC线管及管件 | ￠25-40 | PVC （含辅材） | 广东东莞 | 联塑 | 431.80 | 2 | 863.60 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 18301.82 |
| 6、医用中心供氧系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、氧气站房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 氧气汇流排 | 1、20S（10+10） | 金化 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 145002.86 | 1 | 145002.86 |
|  |  | 2、全铜结构 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、带禁油高低压指示表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、双回路，带安全阀 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、自动切换、带报警装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6、 一用一备自动切换，断电不影响供气 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、产品具备医疗器械注册证 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 氧气报警器 | 高低压报警 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 6570.67 | 1 | 6570.67 |
| 3 | 汇流排支架 | 防倒装置 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 1592.60 | 2 | 3185.20 |
| 4 | 球阀 | DN25 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 384.32 | 1 | 384.32 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 155143.05 |
| 二、医气管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 |  |
| 1 | 医用脱脂铜管 | 1、φ28*1.2； | 宏奥 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 176.43 | 62 | 10938.66 |
|  |  | 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 医用脱脂铜管 | 1、φ22*1.2； | 宏奥 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 135.42 | 330 | 44688.60 |
|  |  | 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 医用脱脂铜管 | 1、φ10*1.0； | 宏奥 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 65.80 | 976 | 64220.80 |
|  |  | 2、管道试压、吹扫、脱脂处理 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 氧气二级减压箱 | 1、进口压力0-15MPa，出口压力0-1MPa； | 宏奥 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 7709.33 | 6 | 46255.98 |
|  |  | 2、输出压力稳定，精度高； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、双回路、U型管路设计，管网清晰，便于操作、检修； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、内管做脱脂处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 氧气流量计 | 200L/min LED显示 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 6456.23 | 6 | 38737.38 |
| 6 | 区域报警器 | 声光报警 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 2454.74 | 6 | 14728.44 |
| 7 | 阀门 | DN20 | 埃美柯 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 260.39 | 6 | 1562.34 |
| 8 | 进户截止阀 | φ10-38管件 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 81.06 | 77 | 6241.62 |
| 9 | 管件 | φ10-28管件 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 9917.97 | 1 | 9917.97 |
| 10 | 管道支架制作及安装 | 3#角钢制作，刷防锈漆2遍 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 28.61 | 368 | 10528.48 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 247820.27 |
| 三、终端设备带 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 | 终端设备带 | 1、全铝型材三腔设计，厚度1.5mm，尺寸：220*60 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 429.14 | 462 | 198262.68 |
| 2 | 医用氧气终端 | 1、按压自锁式、金属式 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 545.49 | 229 | 124917.21 |
|  |  | 2、具有防插错功能 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3、满足医气标准进行脱脂清洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、符合CE认证 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5、插拔次数大于5万次无故障 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 医气终端组件 | 终端专用接头,材质铜 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 34.33 | 229 | 7861.57 |
| 4 | 床头灯 | 含灯罩，T4灯源 | 领航 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 119.21 | 227 | 27060.67 |
| 5 | 开关 | 86系列 | 国产 | / | / | 36.24 | 227 | 8226.48 |
| 6 | 五孔插座 | 86系列 | 国产 | / | / | 40.05 | 458 | 18342.90 |
| 7 | 电源导线 | BVV-2.5mm2 | 定制 | / | / | 6.48 | 1386 | 8981.28 |
| 8 | 设备带堵头板 | PP环保塑料制作 | 华兴 | 中国山东 | 日照市华兴医疗器械有限公司 | 36.44 | 77 | 2805.88 |
| 9 | 套管 | PVC20 | 定制 | / | / | 5.72 | 180 | 1029.60 |
| 10 | 开槽 | 墙面开槽80*40 开槽恢复 | 定制 | / | / | 81.06 | 180 | 14590.80 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 412079.07 |
| 投标总价：（大写）人民币贰佰柒拾万零伍仟零伍拾伍元柒角伍分，小写：￥2,705,055.75元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖公章）： 广州市欧康通信技术有限公司

日    期：  2023  年  12  月  08  日